|  | Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów tel. 68 385 24 07 fax.: 68 385 23 70 BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470 NIP: 973-07-12-918 REGON: 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze kapitał zakładowy: 34’561’000 zł |
| --- | --- |

| Nasz znak: WOiZ- /2017 | Sulechów, dnia 3 lipca 2017 roku |
| --- | --- |

Do Wszystkich Wykonawców

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn.: „Roboty remontowe - magazyn T” (ZP-MT/18/07/2017)

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe magazynu T, zlokalizowanego na placu przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie polegających na:

- KNR 401/1111/2: rozszkleniu otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa 2,9 x 0,95 = 2,755m2;

- KNR 401/358/8: wykuciu muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2m2, 2,9 x 3,15 = 9,135m2;

- KNR 401/304/2 (1): uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie c-w, 2,25 x 2,9 - 2,0 x 1,2 = 4,125m3;

- KNRW 202/147/1: ułożeniu nadproży prefabrykowanych, 1,6 x 3 = 4,8m;

- KNRW 202/1018/4 okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna ponad 1,5m2, 2,9 x 0,9 = 2,61m2;

- KNRW 202/1018/5 drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PVC, z elektrycznym zamkiem cyfrowym, 2,1 x 1,2 = 2,52m2;

- KNRW 202/902/4: tynki zwykłe kategorii III, ościeża o szerokości do 30cm, ręcznie, (2,1 x 2 + 1,2) x 0,25 = 1,35m2;

- KNRW 202/902/1: tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie, (2,25 x 2,9 -2,0 x 1,2) x 2 = 8,25m2;

- KNRW 202/2006/2 (2): okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5mm, 3,0 x (11,7 + 6,0) x 2 - 2,9 x 3,15 = 97,065m2;

- KNR 14/2012/3: okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany, 11,7 x 6,0 + 0,45 x 11,7 x 2 = 80,73m2;

- KNRW 202/1510/5: malowaniu farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie:

- sufit 80,73m2

- ściany 97,065m2

- Razem: 177,795m2

- KNRW 202/1510/6: malowaniu farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie, 177,265m2, krotność 2;

- KNRW 401/1216/1: zabezpieczeniu podłóg folią, 70,2m2;

- KNR 23/2611/1: przygotowaniu podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie:

- szczyt: (3,7 + 3,95) x 0,5 x 12,25 = 46,856m2;

- ściana podłużna frontowa: 3,7 x (7,0 + 2,2 + 1,5) - 2,9 x 0,9 -2,1 x 1,2 = 34,46m2;

- Razem: 81,316m2;

- KNR 23/2614/3 (1): ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu, Cermit SN-DR-30; 81,316m2;

- udrożnieniu i zmodyfikowaniu wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia z wykonaniem nawiewu;

- wykonaniu instalacji elektrycznej oświetleniowej z zamocowaniem oświetlenia w dwóch ściankach pionowych sufitu; ilość punktów 8 x 2 = 16 sztuk z materiałów Zamawiającego;

- wykonaniu instalacji elektrycznej zasilającej gniazdka w ilości 6 sztuk; ulokowane po uzgodnieniu z Zamawiającym;

UWAGA 1: Okna, naświetle okienne, drzwi wejściowe zewnętrzne oraz materiały elektryczne dostarczy Zamawiający.

Zakres robót został określony powyżej, niemniej każdy Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu oraz oszacować ilość prac i ich zakres i na tej podstawie określić wynagrodzenie ryczałtowe, gdyż wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie także prace, których Wykonawca nie przewidział 
i które nie zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Określone przez Wykonawcę wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać także inne, nie przewidziane składniki wpływające na ostateczną cenę.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny odpowiadać:

  - Polskim Normom,

  - wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie 
z prawem budowlanym.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala się na 18 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad.

UWAGA 2: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów bhp, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót.

UWAGA 3: Wykonawca powinien dokonać wyceny robót budowlanych na podstawie opracowanego we własnym zakresie przedmiaru robót z uwzględnieniem nie ujętych, a niezbędnych do ustalenia ceny ofertowej, pozycji kosztorysowych (uzyskanych np. w czasie wizji lokalnej w terenie).

- Termin wykonania zadania: Zadanie należy zrealizować po podpisaniu umowy najpóźniej do 15.10.2017 roku, jednak czas trwania robót nie może przekraczać 3 tygodni.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi 
w KRS/Rejestrze Przedsiębiorców lub

- osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo.

Do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy załączyć następujące dokumenty:

- zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) opisane jako załącznik nr 5 do niniejszego zapytania,

Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poznańskiej 18, 
w pokoju 23 (sekretariat), II piętro w terminie do dnia 27.07.2017 r. do godz. 10:00.

- Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA		- 100 %

Ilość przyznanych punktów w wyżej określonych kryteriach obliczana będzie według poniższych wzorów:

- Wc wg kryterium CENA:

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

- Informacje dodatkowe:

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej netto i brutto zamówienia wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej oferty są wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z wyżej opisanych dokumentów. Cena ryczałtowa oferty powinna uwzględniać inne, nieprzewidziane w dokumentacji, składniki wpływające na ostateczną cenę. Cena określona przez Wykonawcy zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

- Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu 
i odebraniu całego zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Termin płatności faktury ustala się do 21 dni licząc od daty wpływu ostatniego z niżej wymienionych dokumentów do siedziby Zamawiającego:

- faktury końcowej,

- atestów, certyfikatów, itp. na materiały użyte do wykonania zadania,

- sporządzonego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz koordynatora projektu,

- Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy odpowiadają warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie będą spełniać w/w warunków zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty informując o tym Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych ofert co do ceny, w szczególności 
w następujących przypadkach:

- gdy zostały złożone oferty najkorzystniejsze o takiej samej cenie – z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty,

lub

- po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawiadomieniem Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół.

- Zamawiający zawrze umowę na realizację zadania inwestycyjnego z Wykonawcą, którego oferta odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu oraz została uznana za najkorzystniejszą, na zasadach określonych we wzorze umowy.

Niniejsza zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo powiadomieni poprzez złożenie informacji o wyborze oferty i podpisanie stosownej umowy.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela w sprawach proceduralnych pani Justyna Knefel-Pirsch, nr telefonu: 68 385 24 07 w. 49, w sprawach technicznych pan Henryk Andrałojć tel. 68 385 34 07 wew. 47.

Załączniki:

  - Wzór formularza oferty (załącznik nr 1).

  - Wzór umowy (załącznik nr 2).

Załącznik nr 1

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu/faksu:

e-mail:

Numer REGON:

Numer NIP:

Do:   	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom” Sp. z o. o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 3 lipca 2017 roku po zapoznaniu się z jego treścią, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje, oferujemy wykonanie zadania pn.: Roboty remontowe - magazyn T” (ZP-MT/18/07/2017)

za kwotę ryczałtową brutto: ....................................................... zł

słownie: ..............................................................................................................................................

w tym kwota netto : ............................................................................. zł

słownie: ..............................................................................................................................................

podatek od towarów i usług w wysokości ........................................... zł

Jednocześnie:

- Oświadczamy, że nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zadania (w tym dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu).

- Oświadczamy, że zadanie inwestycyjne wykonamy w terminie do 15.10.2017 roku, jednak czas trwania robót nie przekroczy 3 tygodni.

- Termin rozpoczęcia prac: ..................................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami / za pomocą podwykonawców *:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

/wpisać zakres powierzonych prac podwykonawcom i nazwy podwykonawców dla każdego ze wskazanych zakresów/

- Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

## (1)	...................................................................................

## (2)	...................................................................................

## (3)	...................................................................................

## (4)	...................................................................................

## (5)	...................................................................................

## Sulechów, dnia …………………………

## ...................................................		               		   ...................................................

## (imiona i nazwiska osób uprawnionych			               		           (podpisy osób uprawnionych do

## do reprezentowania Wykonawcy)	 		                                                            reprezentowania Wykonawcy)

## * - niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 2

UMOWA NR …………….. (WZÓR)

zawarta w dniu ......................... w Sulechowie pomiędzy Spółką: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651, kapitał zakładowy: 34’561’000zł

w imieniu której działa:

Prezes Zarządu	- Marek Lelito

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a ............................................................................... z siedzibą w .................................................................,

o numerze identyfikacji podatkowej ........................................, KRS* nr …………………………………..

w ……………………………………, **…………………..…………………… w imieniu którego działa:

.............................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą„Roboty remontowe - magazyn T” (ZP-MT/18/07/2017).

- Opis przedmiotu umowy:

  - KNR 401/1111/2: rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa 2,9 x 0,95 = 2,755m2;

  - KNR 401/358/8: wykucie muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2m2, 2,9 x 3,15 = 9,135m2;

  - KNR 401/304/2 (1): uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie c-w, 2,25 x 2,9 - 2,0 x 1,2 = 4,125m3;

  - KNRW 202/147/1: ułożenie nadproży prefabrykowanych, 1,6 x 3 = 4,8m;

  - KNRW 202/1018/4 okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna ponad 1,5m2, 2,9 x 0,9 = 2,61m2;

  - KNRW 202/1018/5 drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PVC, z elektrycznym zamkiem cyfrowym, 2,1 x 1,2 = 2,52m2;

  - KNRW 202/902/4: tynki zwykłe kategorii III, ościeża o szerokości do 30cm, ręcznie, (2,1 x 2 + 1,2) x 0,25 = 1,35m2;

  - KNRW 202/902/1: tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie, (2,25 x 2,9 -2,0 x 1,2) x 2 = 8,25m2;

  - KNRW 202/2006/2 (2): okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5mm, 3,0 x (11,7 + 6,0) x 2 - 2,9 x 3,15 = 97,065m2;

  - KNR 14/2012/3: okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany, 11,7 x 6,0 + 0,45 x 11,7 x 2 = 80,73m2;

  - KNRW 202/1510/5: malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie:

  - sufit 80,73m2

  - ściany 97,065m2

  - Razem: 177,795m2

  - KNRW 202/1510/6: malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie, 177,265m2, krotność 2;

  - KNRW 401/1216/1: zabezpieczenie podłóg folią, 70,2m2

  - KNR 23/2611/1: przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie:

- szczyt: (3,7 + 3,95) x 0,5 x 12,25 = 46,856m2;

- ściana podłużna frontowa: 3,7 x (7,0 + 2,2 + 1,5) - 2,9 x 0,9 -2,1 x 1,2 = 34,46m2;

- Razem: 81,316m2;

- KNR 23/2614/3 (1): ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu, Cermit SN-DR-30; 81,316m2;

- udrożnienie i zmodyfikowanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia z wykonaniem nawiewu;

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej z zamocowaniem oświetlenia w dwóch ściankach pionowych sufitu; ilość punktów 8 x 2 = 16 sztuk z materiałów Zamawiającego;

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej gniazdka w ilości 6 sztuk; ulokowane po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Okna, naświetle okienne, drzwi wejściowe zewnętrzne oraz materiały elektryczne dostarczy Zamawiający.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów bhp, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

( 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - .................................................

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – ................................................

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO  i  WYKONAWCY

( 3

- Strony zgodnie ustalają, że podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do:

- wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy oraz wykonywania prac określonych w § 1 przez osoby przeszkolone 
z zakresu bhp i dopuszczone do wykonywania tego rodzaju pracy przez uprawnionego lekarza profilaktyka posiadające i korzystające z odpowiednich środków zabezpieczających i ochrony osobistej pod nadzorem osób do tego wyznaczonych; za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą),

- utrzymania terenu budowy w należytym porządku, przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,

- zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy,

- ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli Zamawiający w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet atestów, certyfikatów, itp. wraz z ich zestawieniem.

- Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności i zawodowo trudni się wykonywaniem takich robót.

ODBIORY

( 4

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych oraz w odbiorze końcowym uczestniczą Wykonawca i koordynator projektu.

- Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Do Wykonawcy należy również zawiadomienie koordynatora projektu o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu i robót zanikających.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi.

- Jeżeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt obowiązany jest odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.

- Po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

6.1. protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, atesty na wbudowane materiały.

- Terminy rozpoczęcia odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia koordynatora projektu,

- odbiór końcowy - w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego 
i koordynatora projektu.

- Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia,

- odbiór końcowy - w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego i koordynatora projektu.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru podpisują przedstawiciele stron.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot odbioru lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca obowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika z zapisu 
w protokole odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

- żądania wyznaczenia terminu odbioru po usunięciu wad.

- Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

ZLECANIE  ROBÓT  PODWYKONAWCOM

( 5

- Wykonawca wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu umowy, co oznacza, że nie przewiduje przy realizacji zamówienia uczestnictwa podwykonawców.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

( 6

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ryczałtowe ogółem za przedmiot umowy, obejmujący zakres usług wynikający ze zapytania ofertowego wyraża się kwotą: netto ………………… zł (słownie: ………………), natomiast wraz z ………% podatkiem od towarów i usług w kwocie: …………………… zł wynagrodzenie brutto ogółem wynosi: ……………… zł (słownie: ………………………).

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy Wykonawca do fakturowania zastosuje stawkę obowiązującą w czasie wystawiania faktury.

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez czas trwania umowy i uwzględnia w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację w okresie ważności umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe z oferty Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i urządzenia terenu budowy.

ROZLICZENIA  I  TERMINY  PŁATNOŚCI

( 7

- Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się po odbiorze końcowym.

- Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń oraz udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (jeżeli podwykonawcy realizowali zakres zadania).

- Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowić będzie jednocześnie dokument gwarancyjny na wykonane prace.

- Termin płatności faktury ustala się do 21 dni licząc od daty wpływu ostatniego z niżej wymienionych dokumentów do siedziby Zamawiającego:

- faktury końcowej,

- atestów, certyfikatów, itp. na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy,

- sporządzonego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz koordynatora projektu,

- Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 973-07-12-918.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

( 8

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane i materiały objęte przedmiotem umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 18 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad lub usterek, względnie nie usunięcia ujawnionych wad lub usterek w odpowiednim terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi i pokrycia kosztów tych robót 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. W przypadku, gdy koszt usunięcia wad lub usterek przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz  fakturą VAT.

ODSZKODOWANIA

( 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Podstawą do naliczania kar umownych jest wartość przedmiotu umowy określona w ( 6 ust. 2 niniejszej umowy.

- Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - opóźnienie w rozpoczęciu robót - 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

  - niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy - 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi - 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za przerwanie bez uzasadnionej przyczyny realizacji robót, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni - 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10 % wartości przedmiotu umowy brutto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za:

- zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót - 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - 10 % wartości przedmiotu umowy brutto.

- Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

( 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 2 tygodni od przekazania Wykonawcy placu budowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

- Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej strony, której działanie spowodowało odstąpienie od umowy,

- Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i wzniesione.

- Jeżeli stroną odstępującą od umowy jest Zamawiający, to Wykonawca:

- zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,

- sporządzi wykaz materiałów zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie objętych umową robót.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót,

- zapłaty za roboty wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, o których mowa w pkt. 5. b),

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

( 11

- Integralnymi częściami niniejszej umowy są :

- zapytanie ofertowe			- załącznik nr 1

- oferta Wykonawcy			- załącznik nr 2.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się Prawo Budowlane i przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

*) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej,

**) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego, a spółki komandytowo-akcyjne dodatkowo wysokość wniesionego kapitału zakładowego.